## Sheet1
台州市立医院净化空调维护保养服务清单
序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 20间手术室、辅房、洁净走廊等相关净化区域空调控制系统 | 年 | 1 | 维护保养
2 | 20间手术室、辅房、洁净走廊等相关净化区域对应空调机组 | 年 | 1 | 维护保养
3 | 供应室净化区域空调控制系统 | 年 | 1 | 维护保养
4 | 供应室净化区对应空调机组 | 年 | 1 | 维护保养
5 | ICU净化区域空调控制系统 | 年 | 1 | 维护保养
6 | ICU净化区域对应空调空调机组 | 年 | 1 | 维护保养
7 | 净化区域加湿系统 | 年 | 1 | 维护保养
8 | 空调主机 | 年 | 1 | 维护保养
9 | 压缩机、水泵 | 年 | 1 | 维护保养
10 | 净化区域医用自动门 | 年 | 1 | 新生
11 | 净化区域器械柜、洗手池、感应水龙头 | 年 | 1 | 维护保养
12 | 血液肿瘤内科层流病房空调控制系统 | 年 | 1 | 维护保养
13 | 血液肿瘤内科层流病房对应空调机组 | 年 | 1 | 维护保养
14 | 6间净化手术室及辅房走廊（老院眼科手术室） | 年 | 1 | 维护保养
15 | 以上区域对应机组（老院眼科手术室） | 年 | 1 | 维护保养
16 | 小计 | 年 | 1
每月至少一次派工作人员，根据国家标准及乙方的工艺和规范，对台州市立医院(新院)净化空调系统进行维护、保养工作，以使系统正常运行。特殊情况按需服务、提供全天候应急处理服务、确保设备的正常运行。