## Sheet1
台州市立医院新院区病床、陪护椅投标一览表
序号 | 招标要求 | 招标参数 | 投标参数 | 投标响应偏离
一、普通病床
1 | 采购数量 | 100张
2 | 生产厂家
3 | 规格型号
4 | 注册证号
5 | 床身要求 | 整床钢制结构，表面静电喷塑，高温凝固，20年内不生锈，四角有防撞保护装置；
6 | 床头、床尾、床面板要求 | 三折两摇普通病床，床头、床尾、床面板由投标公司自行推荐；
7 |  | 床侧两边要求各设引流钩两个、输液架插孔床头床尾各两个；
8 | 摇把要求 | 4） 摇把要求具有双向脱挡自动保护功能；
9 | 护栏要求 | 5） 护栏为5挡折叠式护栏，床栏高度约40厘米，床栏长度1.6米，距离床头10厘米，有自动锁止功能，护栏放平时低于床垫高度；
10 | 床上餐板要求 | 6） 翻转式床上餐板，可翻转至床尾内侧与尾板平叠，支架收放不影响床侧两边输液架孔的使用；支撑螺丝需提供保护塑料螺套。
11 | 杂物架要求 | 7） 床头、床尾放置杂物架；
12 | 输液架要求 | 8） 不锈钢输液架一支，可隐蔽放置床尾；
13 | 色泽要求 | 9） 款式与医院新院区病房保持一致，要求美观、与病房色调保持和谐。
选配件报价：
14 | 1) 万向脚轮，静音脚轮； | 公司报价
| 2) 中控脚轮，静音脚轮。 | 公司报价
15 | 保修时间 | ≥三年
16 | 交货时间 | 合同签订后30天内
17 | 优惠方案 | 投标公司自拟
18 | 投标价格 | 投标公司自拟
19 | 付款方式 | 合同签订生效后支付30%，设备安装验收30天内支付货款的60%，余款在设备验收后的一年内付清。
22 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
23 | 投标联系人 | 投标公司自拟
24 | 联系电话 | 投标公司自拟

## 陪护椅
台州市立医院新院区隔离点陪护椅投标一览表
序号 | 招标要求 | 招标参数 | 投标参数 | 投标响应偏离
病人家属陪护椅
1 | 采购数量 | 100张
2 | 生产厂家
3 | 规格型号
4 | 陪护椅整体要求 | 整床钢制结构，表面静电喷塑，高温凝固，20年内不生锈，四角有防撞保护装置，凳面采用真皮制作，款式由与医院新院区冰封一致。要求美观、与病床色调保持和谐。
5 | 保修时间 | ≥三年
6 | 交货时间 | 合同签订后30天内
7 | 优惠方案 | 投标公司自拟
8 | 投标价格 | 投标公司自拟
9 | 付款方式 | 设备安装验收30天内支付货款的90%，余款在设备验收后的一年内付清。
10 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
11 | 投标联系人 | 投标公司自拟
12 | 联系电话 | 投标公司自拟