## 病房电开水器
台州市立医院迁建工程2022年开水器投标一览表
序号 | 技术性能指标 | 招标要求 | 投标参数 | 投标偏离响应 | 门诊
1 | 采购数量 | 24台 |  |  | 16
2 | 产品名称 | 即开即饮型饮水机
3 | 产品规格型号 | 投标公司自拟
4 | 生产厂家 | 投标公司自拟
5 | 水胆容量 | ≥60L
6 | 产水量 | ≥100L
7 | 电源 | 380V/50Hz
8 | 水质要求 | 三桶三级过滤
9 | 机身材质 | 304不锈钢
10 | 内胆材质 | 304不锈钢
11 | 液晶显示 | 微电脑显示
12 | 加热温度 | 100度
13 | 安全防护 | 漏电保护
防干烧功能
防火
防开盖
加热管防结垢
电脑板防水防潮
全聚氨酯保温隔热
14 | 加热方式 | 智能电脑控制
步进式加热
即开即饮
连续加热
定时开关
15 | 保修时间 | ≥三年
16 | 交货时间 | 合同签订后30天内
17 | 优惠方案 | 投标公司自拟
18 | 投标价格 | 投标公司自拟
19 | 付款方式 | 设备安装验收30天内支付货款的90%，余款在设备验收后的一年内付清。
20 | 主要耗材 | 滤芯价格（投标公司自拟）
21 | 主要维修零部件价格 | 主板（投标公司自拟）
热胆（投标公司自拟）
电磁阀（投标公司自拟）
水龙头（投标公司自拟）
22 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
23 | 投标联系人 | 投标公司自拟
24 | 联系电话 | 投标公司自拟

## 门诊电开水器
台州市立医院迁建工程2022年开水器投标一览表
序号 | 技术性能指标 | 招标要求 | 投标参数 | 投标偏离响应
1 | 采购数量 | 16台
2 | 产品名称 | 温热型饮水机
3 | 产品规格型号 | 投标公司自拟
4 | 生产厂家 | 投标公司自拟
5 | 水胆容量 | ≥18L
6 | 产水量 | 开水20L/H，温开水80L/H
7 | 电源 | 380V/50Hz
8 | 水质要求 | 三桶三级过滤
9 | 机身材质 | 304不锈钢
10 | 内胆材质 | 304不锈钢
11 | 液晶显示 | 微电脑显示
12 | 加热温度 | 100度
13 | 安全防护 | 漏电保护
防干烧功能
防火
防开盖
加热管防结垢
电脑板防水防潮
全聚氨酯保温隔热
14 | 加热方式 | 智能电脑控制
步进式加热
即开即饮
100度烧开再降温
可调水温
一开一温出水
连续加热
定时开关
15 | 保修时间 | ≥三年
16 | 交货时间 | 合同签订后30天内
17 | 优惠方案 | 投标公司自拟
18 | 投标价格 | 投标公司自拟
19 | 付款方式 | 设备安装验收30天内支付货款的90%，余款在设备验收后的一年内付清。
20 | 主要耗材 | 滤芯价格（投标公司自拟）
21 | 主要维修零部件价格 | 主板（投标公司自拟）
热胆（投标公司自拟）
电磁阀（投标公司自拟）
水龙头（投标公司自拟）
22 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
23 | 投标联系人 | 投标公司自拟
24 | 联系电话 | 投标公司自拟