## Sheet1
台州市立医院新冠肺炎定点医院抢救车应标一览表
序号 | 招标要求 | 招标参数 | 投标参数 | 投标响应偏离
1 | 采购数量 | 20辆
2 | 生产厂家
3 | 规格型号
4 | 注册证号
一、主要性能参数
1.1 | 整体要求 | 色彩学设计——红色有警示、提醒功能——用于多功能急救车；
1.2 | 抽屉内分隔 | 积木式”物品分类装置
1.3 | 医用一体机电脑 | 内藏式一次性锁具：既满足急救车使用管理规范、又符合感控要求。（通过循环开关≥10万次的疲劳测试）
1.4 | 附件 | 可调式除颤仪托盘、升降输液杆、 CPR抢救板、氧气瓶托架设计配置
1.5
1.6
二、设备配置要求
2.1 | 主体结构： | 正面抽屉×5、右侧面延伸操作台面×1
2.2 | 产品组成： | 左侧：ABS储物盒×1、手动机构+桶盖×1，优质塑料污物桶×1；右侧：不锈钢储物篮×1、优质塑料污物桶×1、不锈钢氧气瓶挂架×1；背部：可调式除颤仪托盘×1，不锈钢升降输液杆×1、电力插座组×1、CPR抢救板×1；抽屉内部：积木式任意分隔装置×5；内藏式一次性锁具×1；
2.3 | 表面处理： | 喷涂，台面温馨米黄+车辆主体、抽屉、操作台面全布尔特红+附件（桶盖、除颤仪托盘、电源盒、ABS储物盒）严谨灰；
2.4 | 规格尺寸： | 645×500×1030/1400（mm）；
2.5 | 脚轮 | 医用静音轮，采用精密轴承，带来高静音及顺畅的推动体验，专为医院橡胶地面定制；双刹脚轮设计
三、主要耗材价格
3.1 | 静音脚轮
3.2
3.3
3.5 | 其他
5 | 三级医院主要用户名单 | 投标公司自拟
6 | 保修时间 | ≥三年
7 | 交货时间 | 合同签订后30天内
8 | 现货数量 | 投标公司自拟
9 | 优惠方案 | 投标公司自拟
10 | 投标价格 | 投标公司自拟
11 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
12 | 投标联系人 | 投标公司自拟
13 | 联系电话 | 投标公司自拟
14 | 产品图样
备注 | 1、上面参数仅供参考，请按上表格式填写应标内容
2、若投标总价格低于50万元，医院直接进入紧急采购程序，直接宣布中标。