## Sheet1
台州市立医院新冠肺炎定点医院移动查房车应标一览表
序号 | 招标要求 | 招标参数 | 投标参数 | 投标响应偏离
1 | 采购数量 | 42台
2 | 生产厂家
3 | 规格型号
4 | 注册证号
一、主要性能参数
1.1 | 整体要求 | 1.气动升降工作台州，用于医生查房使用；
1.2 | 工作电脑 | 公司自拟
二、设备配置要求
2.1 | 主体结构： | 正面抽屉×4、键盘鼠标操作台面×1
2.2 | 产品组成： | 左侧：ABS储物盒×1、手动机构+桶盖×1，优质塑料污物桶×1；右侧：不锈钢锐器盒挂架及圆桶圈×1，脚踏翻盖机构+桶盖×1、优质塑料污物桶×2；背部：一体机电脑支架×1；不锈钢折叠护士凳×1；抽屉内部：积木式任意分隔装置×2、ABS物品管理盒（尺寸：400×117×90）×4、ABS物品管理盒（尺寸：400×235×90）×2、无线/有线键盘×1、集中式电子密码锁×1
2.3 | 表面处理： | 喷涂，台面、底板、抽屉温馨米黄+背板、侧板、附件（ABS储物盒、3个优质塑料污物桶）严谨灰+抽上条布尔特红（注：颜色可选）；
2.4 | 规格尺寸： | 公司自拟
2.5 | 脚轮 | 医用静音轮，采用精密轴承，带来高静音及顺畅的推动体验，专为医院橡胶地面定制；双刹脚轮设计
2.6电脑配置
2.6.1 | CPU | Intel i5 10代
2.6.2 | 内存 | 8G DDR3
2.6.3 | 硬盘 | 256G 固态硬盘
2.6.4 | 无线网卡 | Intel 8265AC支持2.4G/5G Hz Wifi网络，支持802.11 b/g/n/ac以上标准
2.6.5 | 系统 | Windows7/Windows10
2.6.6 | 接口 | USB：7个，RJ45：1个，RS232：2个，VGA：1个，语音输入：1个，语音输出：1，有线网口：1个；
2.6.7 | 显示模块 | 23.8英寸LED内置音箱显示器，分辨率≥1920*1080；
2.6.8 | 主电池 | 纳米级材料的进口锂电池，充放电2000次以上，使用时间8小时以上，通过FCC,CE,RoHs国际安全及环保认证；
2.6.9 | 电池管理 | 软件界面及控制面板具备实时显示电池电量功能，电量低或电池故障时自动警告；
2.6.10 | 有线键盘 | 超薄迷你静音，笔记本按键结构设计，手感舒适；
2.6.11 | 有线鼠标 | 光电感应，灵敏舒畅；
2.6.12 | 鼠标盒 | 配套鼠标使用
三、主要耗材价格
3.1 | 电池
3.2 | 脚轮
3.3
3.5 | 其他
5 | 三级医院主要用户名单 | 投标公司自拟
6 | 保修时间 | ≥三年
7 | 交货时间 | 合同签订后30天内
8 | 现货数量 | 投标公司自拟
9 | 优惠方案 | 投标公司自拟
10 | 投标价格 | 投标公司自拟
11 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
12 | 投标联系人 | 投标公司自拟
13 | 联系电话 | 投标公司自拟
14 | 产品图样
备注 | 上面参数仅供参考，请按上表格式填写应标内容