## Sheet1
台州市立医院新冠肺炎定点医院床单位消毒机应标一览表
序号 | 招标要求 | 招标参数 | 投标参数 | 投标响应偏离
1 | 采购数量 | 50台
2 | 生产厂家
3 | 规格型号
4 | 注册证号
一、主要性能参数
1.1 | 杀菌方式 | 臭氧；
1.2 | 噪声 | ≤50db
1.3 | 臭氧工作浓度： | ≥500mg/L
1.4 | 臭氧输出压力： | ＞0.01mpa
1.5 | 额定功率 | 电源AC220V 50Hz；
1.6 | 臭氧外泄漏量 | ≤0.16毫克/立方米。
1.7 | 对床单位细菌灭杀效果 | 对床单位内大肠杆菌的平均杀灭对数值>3.00 对床单位内金黄色葡萄球菌的平均杀灭对数值>3.00 对床单位内绿脓杆菌的平均杀灭对数值>3.00 对床单位内白色念珠菌平均杀灭对数值>3.00 对床单位上的自然菌的杀灭对数值>1.00≥4100V；；
二、设备配置要求
2.1 |  | 电机1台
2.2 |  | 消毒机气管2根
2.3 |  | 保险丝2只
2.4 |  | 电源线1根
2.5
2.6
2.7
2.8
三主要耗材及易损件
3.1 | 消毒器气管
3.2 | 臭氧喷嘴
3.3 | 消毒专用一次性床罩
3.4 | 消毒专用密封袋
3.5 | 消毒专用床罩
3.6 | 其他
5 | 三级医院主要用户名单 | 投标公司自拟
6 | 保修时间 | ≥三年
7 | 交货时间 | 合同签订后30天内
8 | 现货数量 | 投标公司自拟
9 | 优惠方案 | 投标公司自拟
10 | 投标价格 | 投标公司自拟
11 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
12 | 投标联系人 | 投标公司自拟
13 | 联系电话 | 投标公司自拟
14 | 产品图样
备注 | 1、上面参数仅供参考，请按上表格式填写应标内容
2、若投标总价格低于50万元，医院直接进入紧急采购程序，直接宣布中标。