## Sheet1
台州市立医院新冠肺炎定点医院便携式血氧饱和度检测仪应标一览表
序号 | 招标要求 | 招标参数 | 投标参数 | 投标响应偏离
1 | 采购数量 | 140台
2 | 生产厂家
3 | 规格型号
4 | 注册证号
一、主要性能参数
1.1 | 测量数据 | 用于成人、新生儿SPO2饱和度、脉搏率测量
1.2 | 主要性能参数 | 公司自拟
二、设备配置要求
2.1 | 主机 | 1台
2.2 | 指夹式SPO2饱和度传感器 | 1根
2.3 | 记录纸 | 1本
2.4 | 合格证 | 1本
2.5 | 操作说明书 | 1本
三、主要易损件价格
3.1 | 指夹式SPO2饱和度传感器
3.2 | 粘附式传感器
3.3 | 非粘附传感器
3.4 | 可重复使用传感器
3.5 | 打印纸
5 | 三级医院主要用户名单 | 投标公司自拟
6 | 保修时间 | ≥一年
7 | 交货时间 | 合同签订后5天内
8 | 现货数量 | 投标公司自拟
9 | 优惠方案 | 投标公司自拟
10 | 投标价格 | 投标公司自拟
11 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
12 | 投标联系人 | 投标公司自拟
13 | 联系电话 | 投标公司自拟
14 | 产品图样
备注 | 上面参数仅供参考，请按上表格式填写应标内容