## 调研一览表
台州市立医院新冠肺炎定点医院第十二批（机器人）采购市场调研一览表
询标需求 |  |  |  |  | 应标响应
序号 | 名称 | 功能描述 | 数量 | 备注 | 规格型号 | 生产厂家 | 单价 | 总价 | 保修时间 | 电池是否包含在保修内（若填否，请说明电池更换时间及每次费用） | 维保费用（合同总价百分比，包含电池） | 供货时间 | 安装验收完成时间 | 2020年1月1日以来医疗机构主要用户名单（请提供合同彩色复印件） | 生产厂家自我评估品牌影响度（填第一梯队、第二梯队）
1 | 高值耗材管理机器人 | 高值耗材管理机器人，是一款集自主定位导航、高值耗材管理、智慧物联、智能调度管理等功能于一身的可移动智能型机器人，可与医院HIS、LIS、SPD等系列软件平台融合使用，也可单机或工作站方式运行。该机器人主要用于医院临床科室的高值耗材智能存取管理。机器人能够自主配送高值耗材给到指定人员，智能管控柜内高值耗材状态，减少使用环节出错风险，保障耗材使用安全规范，提供耗材一码溯源，极大优化业务流程，节省医护人员时间，使医护人员更专注服务病患。 | 2台
2 | 器械回收机器人 | 用于器械回收和物资配送，采用分体式设计的医院智能物流配送机器人，主动拖拽式装置可实现运输架的自主装卸，送到即走，可搭配多样化运输架或智能柜使用，并可通过智能收发站实现物资收发全无人化 | 3台
3 | 物资配送机器人 | 大容量智能配送机器人，用于物资的配送，配备的高精度定位导航系统与感知避障系统使它们能够安全高效地执行院内的物资配送工作。该系列产品同时具备自主呼梯控门、自动充电、权限管理等功能，支持5G网络连接。多种设备型号用于适配整院不同场景的配送需求，并可通过后台系统统一调度，实现医院物流效益的最大化。 | 2台
4 | 检验科、药房配送机器人 | 智能配送机器人，用于检验科、药房等场所，配备的高精度定位导航系统与感知避障系统使它们能够安全高效地执行院内的物资配送工作。该产品同时具备自主呼梯控门、自动充电、权限管理等功能，支持5G网络连接。多种设备型号用于适配整院不同场景的配送需求，并可通过后台系统统一调度，实现医院物流效益的最大化。 | 2台
5 | 全自动消毒机器人 | 用于隔离病房内的空气消毒等。全自动雾化空气机器人是一款集自主定位导航、多模式消毒、友好人机交互、智能调度管理等多功能于一身的智能型消毒设备。微米级的雾化消毒配合多角度紫外灯消毒功能，为院内空气环境提供了全方位高效率的消毒和灭菌保障。 | 2台
6 | 市场调研第一次报价
7 | 市场调研第二次报价
8 | 保修时间
9 | 交货时间
10 | 现货数量
11 | 优惠方案
12 | 公司名称
13 | 联系人
14 | 联系电话

## 高值耗材管理机器人
高值耗材管理机器人市场调研一览表
采购数量 | 2台
主要用途 | 高值耗材管理机器人，是一款集自主定位导航、高值耗材管理、智慧物联、智能调度管理等功能于一身的可移动智能型机器人，可与医院HIS、LIS、SPD等系列软件平台融合使用，也可单机或工作站方式运行。该机器人主要用于医院临床科室的高值耗材智能存取管理。机器人能够自主配送高值耗材给到指定人员，智能管控柜内高值耗材状态，减少使用环节出错风险，保障耗材使用安全规范，提供耗材一码溯源，极大优化业务流程，节省医护人员时间，使医护人员更专注服务病患。
图样 | 该处放置投标产品照片
使用场景：
尺寸规格：
箱体款式
柜体容量：
播报语音
消毒方式：
权限识别：
过程监控：
物资识别：
身份识别
人机交互：
工作续航：
充电方式：
电池类型
导航方式
导航定位精度（mm）
到货提醒方式
未接货处理方式
传感器数量
传感器种类
避障能力(填是或否，可适当描述)
脱困能力(填是或否，可适当描述)
最低通行宽度（mm）
爬坡能力（填最大坡度角）
最大速度
最大载重
其它补充：
公司名称
联系人
联系电话

## 器械回收机器人
器械回收机器人市场调研一览表
采购数量 | 3台
主要用途 | 用于器械回收和物资配送，采用分体式设计的医院智能物流配送机器人，主动拖拽式装置可实现运输架的自主装卸，送到即走，可搭配多样化运输架或智能柜使用，并可通过智能收发站实现物资收发全无人化
闲时配送更高效，分离式箱体设计实现无人化货品收发，节省电梯资源，放下就走，不惧收货延时。多向灵巧精准搬运箱体视觉定位+横向移动+拖拽式上架设计，精准灵活装卸运输架，靠墙货架轻松搬。多种运输架适配可搭配多样化的分离式运输架或智能柜，满足医院不同类型的物资配送需求。
图样 | 该处放置投标产品照片
使用场景：
尺寸规格：
箱体款式
柜体容量：
播报语音
消毒方式：
权限识别：
过程监控：
物资识别：
身份识别
人机交互：
工作续航：
充电方式：
电池类型
导航技术
导航定位精度（mm）
到货提醒方式
未接货处理方式
传感器数量
传感器种类
避障能力(填是或否，可适当描述)
脱困能力(填是或否，可适当描述)
最低通行宽度（mm）
爬坡能力（填最大坡度角）
最大速度
最大载重
通讯方式
其它补充：
公司名称
联系人
联系电话

## 物资配送机器人
物资配送机器人市场调研一览表
采购数量 | 2 台
主要用途 | 大容量智能配送机器人，用于物资的配送，配备的高精度定位导航系统与感知避障系统使它们能够安全高效地执行院内的物资配送工作。该系列产品同时具备自主呼梯控门、自动充电、权限管理等功能，支持5G网络连接。多种设备型号用于适配整院不同场景的配送需求，并可通过后台系统统一调度，实现医院物流效益的最大化。
图样 | 该处放置投标产品照片
使用场景：
尺寸规格：
箱体款式
柜体容量：
播报语音
消毒方式：
权限识别：
过程监控：
物资识别：
身份识别
人机交互：
工作续航：
充电方式：
电池类型
导航技术
导航定位精度（mm）
到货提醒方式
未接货处理方式
传感器数量
传感器种类
避障能力(填是或否，可适当描述)
脱困能力(填是或否，可适当描述)
最低通行宽度（mm）
爬坡能力（填最大坡度角）
最大速度
最大载重
通讯方式
其它补充：
公司名称
联系人
联系电话

## 检验科、药房机器人
检验科、药房配送机器人市场调研一览表
采购数量 | 2 台
主要用途 | 智能配送机器人，用于检验科、药房等场所，配备的高精度定位导航系统与感知避障系统使它们能够安全高效地执行院内的物资配送工作。该产品同时具备自主呼梯控门、自动充电、权限管理等功能，支持5G网络连接。多种设备型号用于适配整院不同场景的配送需求，并可通过后台系统统一调度，实现医院物流效益的最大化。
图样 | 该处放置投标产品照片
使用场景：
尺寸规格：
箱体款式
柜体容量：
播报语音
消毒方式：
权限识别：
过程监控：
物资识别：
身份识别
人机交互：
工作续航：
充电方式：
电池类型
导航技术
导航定位精度（mm）
到货提醒方式
未接货处理方式
传感器数量
传感器种类
避障能力(填是或否，可适当描述)
脱困能力(填是或否，可适当描述)
最低通行宽度（mm）
爬坡能力（填最大坡度角）
最大速度
最大载重
通讯方式
其它补充：
公司名称
联系人
联系电话

## 全自动消毒机器人
全自动消毒机器人询标市场调研一览表
采购数量 | 2台
主要用途 | 全自动雾化空气机器人是一款集自主定位导航、多模式消毒、友好人机交互、智能调度管理等多功能于一身的智能型消毒设备。微米级的雾化消毒配合多角度紫外灯消毒功能，为院内空气环境提供了全方位高效率的消毒和灭菌保障。用于隔离病房内的空气消毒等。
图样 | 该处放置投标产品照片
使用场景：
尺寸规格：
箱体款式
柜体容量：
播报语音
消毒方式：
消毒液装载量（L)
消毒范围
权限识别：
过程监控：
物资识别：
身份识别
人机交互：
工作续航：
充电方式：
电池类型
导航技术
导航定位精度（mm）
到货提醒方式
未接货处理方式
传感器数量
传感器种类
避障能力(填是或否，可适当描述)
脱困能力(填是或否，可适当描述)
最低通行宽度（mm）
爬坡能力（填最大坡度角）
最大速度
最大载重
通讯方式
其它补充：
公司名称
联系人
联系电话