## Sheet1
2023年台州市立医院轮椅推车投标一览表
序号 |  | 招标要求 | 投标相应参数 | 投标相应偏离
一、 | 适用科室： | 全院各科室 | 对应指标，详细说明，否则视为不符要求
二、 | 用途： | 行动不便人员的临时使用
三、 | 功能和技术参数及配置：
3.1 | 主要配置：
3.3.1 | 铝合金轮椅车 | 100辆
3.3.2 | 车架 | 高强度铝合金
3.3.3 | 扶手 | 固定短扶手
3.3.4 | 搁脚板 | 固定搁脚
3.3.5 | 车架 | 银色铝合金
3.3.6 | 坐垫 | 软座垫
3.3.7 | 前轮 | 8英寸实心前轮
3.3.8 | 后轮 | 22英寸一体式实心后轮，可自助移动。
3.3.9 | 背板 | 布质背板，印刷指定字样
3.3.10 | 刹车 | 后轮刹车
四、 | 售后服务
4.1 | 维修
4.1.1 |  | 设备验收合格后免费保修不小于一年。保修后免收维修费，保证零配件供应5年以上；保修起始时间以医院验收合格之日为准，不得用任何方式将设备到货至安装完毕后验收的该段时间，部分的或全部的计入设备的保修期
4.1.2 |  | 免费提供操作和维修培训（包含时间、地点、人次、内容）
4.1.3 |  | 维修响应时间8个工作小时，24个工作小时未修复提供备品
4.1.4 |  | 请注明售后服务（包括浙江地区维修力量说明）Service
4.2 | 附加必备条件：
4.2.1 |  | 所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品
4.2.2 |  | 提供同类产品（或升级前的型号），近3年同级医院用户合同，要求提供最终用户合同复印件，须有投标单位盖章
五、 | 安装及验收要求
5.1 | 到货期： | 中标即日起一个月内；如有例外，可在合同中另行约定
5.2 | 安装地点： | 由销售方免费将货送至医院安装现场
5.3 | 安装完成时间： | 接用户通知后7个工作日内全部调试完成
六 | 设备主要易损件及维修配件
6.1 | 前轮 | 公司自拟
6.2 | 后轮 | 公司自拟
6.3 | 坐垫 | 公司自拟
6.4 | 背板 | 公司自拟
七 | 公司报价
7.1 | 设备名称
7.2 | 生产厂家
7.3 | 规格型号
7.4 | 注册证号
7.5 | 采购数量 | 100台
7.6 | 首次报价 | 公司自拟
7.7 | 最终成交价 | 公司自拟
7.8 | 设备保修期限 | 公司自拟
7.9 | 保修期后维修费用承诺 | 维修配件按当期报价 %计价，人工费用按 元/次计算
7.1 | 其它优惠方案 | 公司自拟
八 | 投标公司信息
8.1 | 投标公司名称 | 公司自拟
8.2 | 投标授权人姓名 | 公司自拟
8.3 | 投标人联系电话 | 公司自拟