## Sheet2
2023年台州市立医院内外网改造后网络安全检测服务投标一览表
|  | 招标要求 | 投标参数 | 响应偏离
一、服务工具要求
1.1、系统漏扫功能要求
序号 | 指标项 | 招标要求 | 投标参数 | 响应偏离
1.1.1 | 扫描能力 | 漏洞数量不少于240000个（提供截图证明）
1.1.2 |  | 工具为软件版，集成系统漏洞扫描、Web应用扫描、基线核查于一体（提供截图证明）
1.1.3 |  | 支持对Apple软件和应用进行扫描，包括MAC OS，Safari，itunes等（提供截图证明）
1.1.4 |  | 支持云平台扫描，漏洞覆盖OpenStack 、KVM、Vmware、Xen等主流的云计算平台（提供截图证明）；
1.1.5 |  | 支持Wincc、IGSS、Movicon、Promotic 、iFix 、WebAccess 、WebStudio 、ForceControl、KingView 等国内外主流的SCADA/HMI软件的漏洞扫描。（提供截图证明）。
1.1.6 |  | 支持大华、海康、宇视、雄迈、科达等视频监控类设备扫描，提供海康威视、大华视频设备漏洞测试及验证报告。
1.1.7 |  | 支持Siemens SIMATIC S7-300、Rockwell Automation ControlLogix 、Schneider Electric Modicon Quantum 等主流的PLC、DCS控制器漏洞的扫描。（提供截图证明）。
1.1.8 |  | 支持50种以上默认扫描策略模板，如常规安全扫描，完全扫描，工业控制系统扫描，数字化设计制造软件平台，现场总线，DCS控制器嵌入式软件，上位机软件，可编程罗技控制器，工控协议,组态软件，windows主机扫描，类Unix主机扫描，中高危漏洞扫描，高危漏洞扫描，web服务组件扫描，网络设备扫描，防火墙扫描，云平台漏洞扫描，虚拟化扫描，主机信息收集，攻击性扫描，SQL SERVER 数据库扫描，Oracle数据库扫描、IBM DB2数据库扫描、Sybase数据库扫描、MySQL数据库扫描，Apple类扫描，国产化扫描，视频监控类扫描，华为EelerOS欧拉系统扫描，中兴NewStartOS新支点扫描等等，同时针对市场应急响应的漏洞提供应急响应策略模板（提供截图证明）
1.1.9 |  | 支持对弱口令登录进行场景化分析，支持查看被访问IP TOP、访问账号分布、最近访问时间、访问IP、访问账号、登录使用弱口令、被访问IP、资产分组、资产名称、登录使用协议、密码强度、访问次数等信息；告警日志界面支持下载弱口令登录过程原始报文。（提供产品界面截图）
1.1.10 |  | ★支持漏洞无损扫描功能，采用非接触式的方法对漏洞漏洞进行扫描，整个漏洞检测过程无需接入用户网络，对工业控制系统运行无影响（提供截图证明），具备自适应的脆弱性扫描系统及其扫描方法（提供第三方权威机构技术证明材料）
1.1.11 | 产品升级、维护 | 应保证至少每周一次的漏洞库更新，并保证紧急的、重要的漏洞做到随时更新；
1.2Web漏扫功能要求
1.2.1 | 扫描能力 | ★应支持对各种Web应用系统的扫描，支持检测SQL注入漏洞、命令注入漏洞、CRLF注入漏洞、LDAP注入漏洞、XSS跨站脚本漏洞、路径遍历漏洞、信息泄漏漏洞、URL跳转漏洞、文件包含漏洞、应用程序漏洞、文件上传漏洞等；具备漏洞的安全风险的评估方法（提供第三方权威机构技术证明材料）
1.2.2 |  | 应支持漏洞验证功能，在扫描结束后，能够对结果中的重要漏洞进行现场验证，展示漏洞利用过程和风险。（提供截图证明）；
1.3应急响应工具
1.3.1 | 应急能力 | ★病毒检查工具（U盘形态）、木马检查工具（U盘形态），支持对安装Windows操作系统的主机相关目录进行病毒、木马检查（提供产品外观及功能截图证明）。
1.4安全基线核查功能要求
1.4.1 | 扫描能力 | 安全基线检查脚本库与安全检查功能和配置规范要求兼容；
1.4.2 |  | 支持对多种操作系统、网络设备（如交换机、路由器、防火墙等）、中间件以及数据库的检查；
1.4.3 |  | 支持对主机设备的安全配置核查，包括：Windows、Linux、HP-UX、AIX、Solaris
1.4.4 |  | 支持对主流数据库的安全配置检查，包括：Oracle、Mysql、SQL Server、sybase、DB2、informix；
1.4.5 |  | 支持自定义规则进行检测，自定义规则须支持工控协议，支持自定义检测规则的协议类型包括：TCP、UDP、ICMP、HTTP、SMTP、IMAP、POP3、MySQL、MSSQL、Oracle、MODBUS等。自定义维度包括：事件名称、事件别名、事件说明、协议类型、事件级别、事件类型、影响系统、影响设备、IP是否反转、攻击阶段、攻击状态、pcap是否存储、自定义规则是否启用；可自定义的影响设备包括：Linux OS、Windows OS、UNIX OS、多种操作系统、防火墙、交换及路由设备、网络带宽、多种网络设备；可自定义攻击阶段包括：发现（T1124）、侦查（T1597）、防御绕过（T1140）、执行（T1203）、命令控制（T1090）、凭证获取（T1056）、横向移动（T1210）、命令控制（T1092）、持久化（T1554）。（提供产品界面截图）
1.4.6 |  | 支持对主流防火墙的安全配置核查，cisco防火墙 、华为防火墙、Fortigate、火墙、netscreen防火墙、启明星辰（网御powerV系列）防火墙、juniper防火墙、山石防火墙；
1.4.7 |  | 支持Wlan设备安全配置核查，包括：邦讯、H3C、中兴、国人、、思科、傲天、华为、大唐；
1.5网络非法接入检查系统
1.5.1 | 网络边界完整性检查能力 | 支持无线AP的检测，包括以桥接模式或NAT模式（包含地址克隆后的NAT模式）接入的无线AP，报告其MAC地址、设备厂商和SSID号（提供截图证明）；
1.5.2 |  | 支持随身Wifi检测报警，随身Wifi检测包括两部分：随身Wifi（含硬件及软件随身wifi）直接检测和因随身Wifi引发网络共享的检测（提供截图证明）；
1.5.3 |  | 支持网络中接入的BYOD设备进行检测和报警（提供截图证明）；
1.5.4 |  | ★支持对TLS加密流量进行检测，可通过导入证书对TLS流量进行解密并自动进行检测，支持协议包括但不限于：HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS等。（提供产品界面截图），产品具备木马通信通道检测技术，可检测木马隐蔽通道，防止木马对网络内业务系统的攻击行为（提供第三方权威机构技术证明材料）；
1.5.5 |  | 系统可通过远程扫描方式检测网络中的计算机通过USB连接智能手机的USB网络共享进行的非法外联行为，和计算机通过wifi连接智能手机的个人热点进行的非法外联行为，并进行报警（提供截图证明）；
1.5.6 |  | 支持终端上安装并启动Vmvare虚拟机行为检测和报警（提供截图证明）；
1.5.7 |  | 支持终端上安装并启动Apple iTunes应用行为检测和报警（提供截图证明）；
1.5.8 | IP地址回溯与网络定位管理能力 | 系统提供针对IP使用的详细审计，以便于IP地址的追踪溯源，通过提供IP-MAC-时段的关联查询，即可根据时段和IP地址自动关联在该时段该IP地址所对应的MAC地址，结合网络接入审计，可以进一步对其接入位置进行追踪（提供截图证明）；
1.5.9 |  | ★系统提供详细的网络接入审计，即可以查询某IP或MAC在某一时段内曾接入过哪些交换机的端口，进而可判断其接入位置是否发生过变化（提供截图证明），支持网络故障的排查、检测、分析功能，采用自主知识产权的故障排查技术提供第三方权威机构技术证明材料）；
1.6资质
1.6.1 | 销售许可 | 漏洞扫描产品具有中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，要求为增强型；
1.7要求
1.7.1 | 自主研发 | 漏洞扫描产品具有中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》，提供证书复印件
1.7.2 | 型号证书 | 漏洞扫描产品具有中国信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书》，级别EAL3+，提供EAL3+评估技术报告
1.7.3 | 强制认证 | 漏洞扫描产品具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证》，要求为增强级，提供证书复印件
二、服务内容
序号 | 服务名称 | 简述服务内容
2.1.1 | 系统层渗透测试服务 | 通过选择不同的扫描检测接入点，在被测服务器防火墙内外，对防火墙访问控制策略、服务器操作系统、开放端口、应用服务、漏洞扫描、远程溢出、本地权限提升、远程密码猜解和内外部威胁等进行安全检测。通过安全检测，及时发现信息系统存在的各种安全隐患和漏洞，以便及时进行修补和加固。
2.1.2 |  | 当安全检测完成后，将根据检测结果，进行统计、分析和汇总，并对发现的问题提出解决方案。
2.1.3 |  | 服务频率：4次/年
2.1.4 |  | ★服务交付物：《安全检测报告》，报告内容至少包含主机风险、漏洞风险分布、操作系统漏洞分布、TOP10高危漏洞、主机详情、漏洞详情、脆弱口令统计信息、主机非法外联信息、失陷主机事件、外部威胁分析和内部威胁分析，漏洞详细包含影响主机数、主机占比、漏洞类型、风险等级、CVSS分值、CVE编号、CNCVE编号、CNVD编号、CNNVD编号、存在主机、漏洞描述、修补建议等，投标时提供符合报告内容要求的模板。
2.2.1 | 应用层渗透测试服务 | 通过模拟黑客使用的工具、分析方法对网站进行安全测试，并结合智能工具扫描结果，由高级工程师进行深入的手工测试和分析，识别工具弱点扫描无法发现的问题。主要分析内容包括网站结构分析、目录遍历探测、隐藏文件探测、备份文件探测、CGI漏洞扫描、用户名和密码猜解、跨站脚本漏洞挖掘、SQL注射漏洞挖掘、数据库挖掘分析。
2.2.2 |  | 服务频率：4次/年
2.2.3 |  | ★服务交付物：《渗透测试报告》报告内容至少包含目的、原则、项目范围、涉及过程、风险告知、结果综述、渗透测试详述、风险级别、漏洞危害、漏洞位置、漏洞验证、整理建议、渗透测试痕迹和总结及整改建议，投标时提供符合报告内容要求的模板。
三、服务资质和人员要求
| 内容 | 要求
3.1.1 | ★资质及服务要求 | 厂商需具备具备国际能力成熟度CMMI L5认证，提供CMMI L5证书
3.1.2 |  | 厂商荣获过“2021数字化赋能千行百业优秀企业”，“2021-2022安全运营创新领航企业”荣誉，提供证明文件
3.1.3 |  | 厂商具备信息安全风险评估服务资质（一级），提供证明文件
3.1.4 |  | 厂商具备国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全运营类一级），提供证明文件
3.1.5 |  | 厂商具备信息系统建设和服务能力等级证书优秀级（CS4）和GB/T27922-2011五星商品售后服务认证证书，提供证明文件
3.2.1 | ▲服务人员要求 | 拟配备的原厂项目负责人须同时具备高级网络信息安全工程师证书、CISP、ITIL和COBIT认证资质（提供相关证明材料，原厂盖章）。
3.2.2 |  | 项目团队人员具备网络安全、数据安全、云安全等资质证书，原厂至少一人须同时具备高级网络信息安全工程师证书、CISP注册信息安全专业人员证书、CCSK认证证书、CDPSE证书（提供相关证明材料，原厂盖章）。
4 | 检测完成时间 | 合同签订后30天内
5 | 付款方式 | 检测完成，提供检测报告后的10个工作日内一次性付清
6 | 优惠方案 | 投标公司自拟
7 | 投标价格 | 投标公司自拟
8 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
9 | 投标联系人 | 投标公司自拟
10 | 联系电话 | 投标公司自拟