## Sheet1
台州市立医院新冠肺炎定点医院心电图机应标一览表
序号 | 招标要求 | 招标参数 | 投标参数 | 投标响应偏离
1 | 采购数量 | 25台
2 | 生产厂家
3 | 规格型号
4 | 注册证号
一、主要性能参数
1.1 | 主要性能参数 | 公司自拟
1.2 | 工作分析导联数 | 12导
1.3 | 数据采集通道数 | 12道
1.4 | 网络要求 | 接入医院纳龙心电管理系统
二、设备配置要求
2.1 |  | 主机 1台
2.2 |  | 12导心电导联线 1根
2.3 |  | 胸电极吸球 1盒
2.4 |  | 四肢电极夹 1盒
2.5 |  | 记录纸 1本
3 | 三级医院主要用户名单 | 投标公司自拟
4 | 保修时间 | ≥三年
5 | 交货时间 | 合同签订后30天内
6 | 现货数量 | 投标公司自拟
7 | 优惠方案 | 投标公司自拟
8 | 投标价格 | 投标公司自拟
9 | 付款方式 | 产品验收合格后的15天内支付合同款的90%，余款一年内付清。
10 | 投标公司名称 | 投标公司自拟
11 | 投标联系人 | 投标公司自拟
12 | 联系电话 | 投标公司自拟
13 | 产品图样
备注 | 上面参数仅供参考，请按上表格式填写应标内容