## Sheet1
2023年台州市立医院重症信息系统投标一览表
序号 | 招标要求 | 投标参数 | 响应偏离
1 | 软件名称
2 | 版本号
3 | 开发公司名称
一、患者绿色通道管理
1.1 | 支持胸痛关键事件诊疗流程的查看，包括对绿色通道的各个流程关键事件时间点进行客观、真实的数据采集以及可视化展示。
1.2 | 支持对接医院院前急救系统、急诊、HIS、LIS、PACS系统。
1.3 | 支持通过扫码、NFC、物联网感应、系统对接多种形式快速获取胸痛患者信息，其中包括自动获取溶栓开始时间。
1.4 | 通过移动端可在患者床旁进行胸痛专病病历填写，包括患者的基本信息、病史信息、体格检查、用药信息。并最终生成完整的绿道病历。
1.5 | 支持绿色通道的开启与转归操作，保证绿道的闭环管理。
1.6 | 支持新建绿道患者，可以通过手动录入和系统导入两种形式进行操作。
1.7 | 支持一键通知到胸痛救治团队，有效的进行团队协作。
1.8 | 可以在移动端记录患者的专科评分，自动计算评分结果。支持多次记录评分，可以查看评分趋势图。包含：GRACE评分、TIMI评分、HEART评分。
1.9 | 支持在PC端对绿道病历进行数据补录、病历回顾。
1.1 | 支持绿道患者进行自动分组，对绿道待开启、进行中、已完成的患者进行分组管理。支持导入预检分诊和院前标记绿道的患者到待开启列表。
二、患者协同救治
2.1 | 通过创建以胸痛患者为中心的急救群组，支持上传患者的心电、监护、影像等数据，支持开启视频、语音、图文沟通功能等，实时推送患者信息，共享医患数据，进行急救协同。
2.2 | 支持创建以胸痛患者为中心的急救群组，加强多学科协同急救能力；
2.3 | 支持上传胸痛患者的心电、监护等数据到协同救治平台；
2.4 | 系统支持实时推送患者信息，共享医患数据，进行急救协同；
2.5 | 实时聊天窗口：支持拍照、小视频、语音、文字记录聊天窗口，群组成员可实时获取的相关信息传递。
2.6 | 支持胸痛急救病情评估： 其中包括GCS 评分、TIMI评分、HEART评分、MRS评分以及其他业务所需评分的设置和存储。
2.7 | 支持通过语音或者点选记录患者症状、胸痛急救处置以及各时间点信息。
2.8 | 支持记录急救的关键时间点及救治过程，节点包括首次医疗接触时间、院内首份心电图时间、心电图诊断时间等，通过算法自动生成时间轴传递给终端。
2.9 | 支持心电图报告、生化报告、影像报告、辅助检查报告的存储和调阅。
2.1 | 转诊转归管理:支持胸痛患者的转归记录。
三、患者急救专病档案管理
3.1 | 为实现胸痛患者救治的 PDCA 闭环管理,系统具备胸痛专病数据库管理功能。对接院内系统自动获取患者的胸痛救治诊疗数据、支持已有胸痛患者病案查询、胸痛患者信息补录、胸痛专病病历归档等功能,形成以患者为中心的胸痛救治全过程的完整档案。
3.2 | 胸痛急救列表可查看最新的患者信息，包括患者姓名、性别、年龄、危重情况。
3.3 | 支持通过患者病种、姓名等信息快速定位患者。
3.4 | 支持展示患者设备绑定情况。
3.5 | 支持快捷方式，可快速查看患者的病历、设备、标识患者的二维码等信息。
3.6 | 支持展示胸痛急救过程实时时间节点
3.7 | 支持快捷打开患者病历查看具体内容。
3.8 | 支持胸痛急救一体化电子病历，支持病历基于院内工作站或移动客户端的创建、修改、记录、查阅、维护、归档、打印等功能；
3.9 | 支持病历列表查看及基于条件的查询筛选功能
3.1 | 支持结构化病情记录单功能，医护人员通过胸痛病历即可完成病情记录、体征记录、胸痛诊疗、治疗记录信息，还需同时支持手工录入补充信息功能；
3.11 | 通过对患者的病情、体征、检验检查等方式，对患者进行初步诊断，初步诊断分为STEMI、NSTEMI、UA、主动脉夹层、肺动脉栓塞、非ACS心源性胸痛、其它非心源性胸痛等内容。针对不同的初步诊断，有不同的治疗方案。
3.11.1 | STEMI患者支持记录患者发病时间、发病地点、初步诊断时间、心内科接诊时间等，记录首次抗血小板给药时间、药品、剂量等情况，是否有使用抗凝药，以及其他辅助信息，溶栓评估，溶栓适应症、禁忌症等情况。再灌注措施，包含溶栓、PCI、造影等治疗措施。
3.11.2 | NSTEMI和UA患者支持记录患者发病时间、发病地点、初步诊断时间、心内科接诊时间，记录首次抗血小板给药时间、药品、剂量等情况，是否有使用抗凝药，以及其他辅助信息，首次危险分层，再次危险分层等信息。
3.11.3 | 主动脉夹层患者支持记录患者发病时间、发病地点、初步诊断时间、心内科接诊时间，夹层类型（A型、B型），治疗方案（介入治疗、保守治疗、其他治疗方案等）等。
3.11.4 | 肺动脉栓塞患者支持记录患者发病时间、发病地点、初步诊断时间、心内科接诊时间，肺动脉栓筛情况（高危、中危、低危），是否溶栓、溶栓评估等。
3.11.5 | 非ACS心源性胸痛患者支持记录非ACS心源性胸痛的症状，比如 心律失常、冠心病、心衰等情况，此类胸痛患者的治疗方案、去向等信息 。
3.12 | 支持胸痛诊疗评分，包括GCS评分、HEART评分、EDACS评分、grace评分、TIMI评分
3.13 | 病情记录，可记录患者当前发病时间、发病地点等信息，可详细记录是否有高危情况，比如 持续性胸闷/胸痛、间断性胸闷/胸痛、胸痛症状已缓解、呼吸困难；无高危情况发生，可记录当前患者病情。
3.14 | 体征记录可记录患者的意识、心率、呼吸、收缩压、舒张压、血氧饱和度、体温、肌钙蛋白抽血事件、报告时间、Killip分级以及cTnI、 cTnT、Myo、CKMB、Cr检测结果、可多次记录不同时间、地点因胸痛所发生的并发症。
3.15 | 体征多次录入，可以以曲线展示。
3.16 | 治疗记录，记录在急救过程中，给与的治疗措施，包括治疗措施，用药记录（抗凝药、抗血小板药），检验检查（X片、CT等）。
3.17 | 设备绑定，支持客户端扫描绑定监测设备从而建立患者病历与监测数据的关联功能，同时支持解除绑定功能。支持自动绑定/扫码绑定。
3.18 | 检查检查报告，对于接入检验设备，比如血气，支持检验数据报告的查看；对于院前心电图上传，院内医生书写心电图报告，实时查看心电图报告。
3.19 | 时间节点记录支持自动感应、手动快速点击记录，语音录入等多种种方式。支持自动计算已执行过的时间节点的时间差值，定位耗时长的点位，优化医疗流程支持多种查看模式，已执行、未执行、全部等查看方式；支持 发病、呼叫、首份心电图、医生接诊、抗血小板给药等关键时间节点记录
3.2 | 患者转归
3.20.1 | 支持不同的转归方式，如救治中、出院、转送其他医院、转送其他科室、死亡、其它；
3.20.2 | 支持选择出院，记录患者出院诊断、住院天数、费用、出院带药等信息；
3.20.3 | 支持转送医院，医院名称，转出时间、转出科室、接诊医生、接诊护士；
3.20.4 | 支持转送科室，科室名称、转出时间、接诊科室、接诊时间；
3.20.5 | 支持记录死亡情况、时间、地点等情况。
3.21 | 一键呼叫和通知，支持与院内微信公众号对接，接收患者后，可一键通知到胸痛急救小组。
3.22 | 一键分享，支持将协同记录里的评分、检验检查结果等信息分享至微信群中。
3.23 | 胸痛患者救治过程中智能预警，支持超时提醒、漏项提醒，转归提醒。支持计算每个事件节点的质控事件，与国家标准事件比对，自动发出提醒。
四、患者质控管理子系统
4.1 | 依照国家卫健委发布的胸痛相关指导规范和指南，对医院各项质控指标进行多维度动态监测，不断提升医疗服务质量、方便流程绩效管理，满足医院临床质控需求。包含以下功能：
4.2 | 胸痛绿道患者查询统计：胸痛绿道患者信息查询和导出。
4.3 | 支持胸痛移动端查看胸痛关键质控指标，包含S2FMC、FMC2ECG、D2N、D2B、FMC2B关键指标。
4.4 | 支持质控数据通过柱状图、折线图、饼图形式的可视化展示。
4.5 | 支持根据异常质控数据，做出数据的字体颜色进行区分。
4.6 | 指标统计概要、月度趋势表格、该指标具体情况（分子、分母、达标率、无效数据病例数）。
4.7 | 胸痛急救管理系统支持以下质控、统计指标：
4.7.1 | STEMI患者症状到首次医疗接触(S2FMC)时间
4.7.2 | 首次ECG远程传输比例
4.7.3 | 医疗接触至首份心电图(FMC2ECG)时间
4.7.4 | 从STEMI确诊至服用双抗药物时间
4.7.5 | 直达导管室比例：绕行急诊及CCU
4.7.6 | 非PCI医院停留时间(DIDO)
4.7.7 | 入门至导丝通过的时间
4.7.8 | 入门至导丝通过时间达标率
4.7.9 | 首次医疗接触至导丝通过的时间
4.7.10 | 首次医疗接触至导丝通过的时间达标率
4.7.11 | 再灌注比例
4.7.12 | 所有ACS患者FMC后24小时内接受他汀治疗的比例
4.7.13 | 院内死亡率
4.7.14 | 出院带药符合指南推荐
4.7.15 | 数据填报量
4.7.16 | 急诊PCI例数
4.7.17 | 胸痛绿道患者数
4.7.18 | 患者时间分布
4.7.19 | 患者来院方式构成
4.7.20 | 医生接诊患者情况
4.7.21 | S2FMC时间时间分布
4.7.22 | FMC2ECG时间分布
4.7.23 | D2N时间分布
4.7.24 | D2B时间分布
4.7.25 | FMC2B时间分布
4.7.26 | 手术方式构成
五、中心数据上报管理
5.1 | 支持与HIS、LIS、PACS系统对接，自动采集门诊及住院相关诊疗信息、检验数据、检查报告信息。
5.2 | 支持与急诊系统对接，自动采集患者在急诊就诊过程中的基本信息、分诊信息、诊断信息、生命体征信息。
5.3 | 支持胸痛上报病历的填写。
5.4 | 支持展示上报患者的病历完整度。
5.5 | 支持导航操作，快速找到上报节点内容。
5.6 | 支持对上报病历进行审核操作。
5.7 | 支持上报病历流程管理，包括入组、审核、上报、上报失败、上报驳回、审核不通过的状态标记。
六、重症医师工作站
6.1 | 科室驾驶舱功能，可在同一界面清晰显示科室的综合情况，包括 ：在科人数、新入科人数、呼吸机使用率、VAP发生例数、患者平均年龄、患者平均住院天数、ApacheII评分分布、Sofa评分分布、气管插管例数、PICCO治疗例数、非计划转入ICU率、七天内转出ICU48小时重返率；
6.2 | 质控分析：ICU患者收治率、ICU患者收治床日率、急性生理与慢性健康评分（APACHEⅡ）≥15分的患者收治率（入ICU24小时内）、急性生理与慢性健康评分（APACHEⅡ）＜10分的患者收治率（入ICU24小时内）、10分≤急性生理与慢性健康评分（APACHEⅡ）＜15分的患者收治率（入ICU24小时内）、15分≤急性生理与慢性健康评分（APACHEⅡ）＜20分的患者收治率（入ICU24小时内）、20分≤急性生理与慢性健康评分（APACHEⅡ）＜25分的患者收治率（入ICU24小时内）、急性生理与慢性健康评分（APACHEⅡ）≥25分的患者收治率（入ICU24小时内）、感染性休克3h集束化治疗（bundle）完成率、感染性休克6h集束化治疗（bundle）完成、ICU抗菌药物治疗前病原学送检率、ICU深静脉血栓（DVT）预防率、ICU患者预计病死率、ICU实际病死率、ICU患者标化病死指数（StandardizedMortality Ratio）、ICU非计划气管插管拔管率、ICU气管插管拔管后48h内再插管率、非计划转入ICU率、转出ICU后48h内重返率、ICU呼吸机相关性肺炎（VAP）发病率、ICU血管内导管相关血流感染（CRBSI）发病率、ICU导尿管相关泌尿系感染（CAUTI）发病率；
6.3 | 导管统计分析：针对各种管道在相应的时间段内，就带入次数、置管次数、拔管次数、非计划拔管次数、带出次数进行统计及图形呈现；
6.4 | 病情分析：针对抗生素DDD、呼吸系统、感染控制、肝肾功能、营养、体温进行结合液体量、医嘱执行情况、生命体征的折线趋势比对，从而帮助医生更方便的分析病人的病情趋势，辅助医生进行临床决策。
七、重症护士工作站
7.1 | 支持从HIS或平台获得患者基本信息
7.2 | 支持患者体征5分钟、10分钟、15分钟、30分钟以及60分钟的实时体征的图形化回顾
7.3 | 支持床头卡，支持不同颜色标注患者的危重症等级
7.4 | 支持修改患者信息，如来源科室、诊断、护理等级等
7.5 | 支持多条件查询历史患者
7.6 | 支持自动导入患者过敏史
7.7 | 支持诊断管理
7.8 | 可按评分、护理等级、是否感染对床位进行筛选，并按不同颜色进行标识区分
7.9 | 支持自动导入患者手术信息
7.1 | 支持设定患者治疗目标
7.11 | 支持患者备忘录信息，支持家属联系方式设置
7.11.1 | 支持医嘱的闭环操作，按照长期医嘱、临时医嘱、其他类医嘱与医嘱开立时间提取每个患者的医嘱信息。
7.11.2 | 支持医嘱查询功能，区别显示长期和临时医嘱
7.11.3 | 支持甘特图方式显示医嘱的执行情况
7.11.4 | 支持医嘱执行功能，依据同步医嘱信息快速录入
7.11.5 | 支持医嘱自动拆分、医嘱执行提醒、执行记录、观察记录、医嘱分类、记录查看
7.11.6 | 支持统计汇总执行用药的用量
7.11.7 | 支持特护记录
7.11.7.1 | 支持提供生命体征、设备参数、检验项目、评估评分、危急设置
7.11.7.2 | 支持实现对患者生命体征、检验结果、评估评分的预警提醒
7.11.7.3 | 支持监护仪、呼吸机、输液泵、血气分析等设备的生命体征数据统一采集
7.11.7.4 | 支持为患者选择绑定的设备，包括监护仪、呼吸机、输液泵、血气分析等
7.11.7.5 | 支持体温单的自动生成以及打印
7.11.7.6 | 支持患者多角度实时动态的观察信息
7.11.7.7 | 支持护理中所对应的各类事件，支持闭环操作
7.11.7.7.1 | 支持入量、出量的录入（包括从输液泵获取静脉入量，自动计算医嘱执行的入量）
7.11.7.7.2 | 支持通过图形化显示小时/天为单位的出入量
7.11.7.7.3 | 支持按班次、按天显示出入量情况
7.11.7.7.3.1 | 支持导入生命体征数据
7.11.7.7.3.2 | 支持导入患者执行医嘱情况
7.11.7.7.3.3 | 支持导入各类检验情况
7.11.7.7.3.4 | 支持导入PACS记录
7.11.7.7.3.5 | 支持各类特殊符号的快速插入
7.11.7.7.3.6 | 支持按班次、按天显示护理记录
7.11.7.7.3.7 | 支持输血记录管理
7.11.7.7.3.8 | 支持检查报告的自动导入
7.11.7.7.3.9 | 支持血气分析
7.11.7.7.3.10 | 支持血糖监测
7.11.7.7.3.11 | 支持护理记录管理
7.11.7.7.3.11.1 | 支持导管信息及管理、护理信息、历史信息，自动部位定义与选择等，满足导管全流程管理
7.11.7.7.3.11.2 | 支持采用3D立体人体模型，实现患者导管护理的可视化展示
7.11.7.7.3.11.3 | 支持支持导管部位自定义与选择，实现导管全流程管理
7.11.7.7.3.11.4 | 支持自动计算累计置管天数
7.11.7.7.3.11.5 | 支持根据不同颜色区分管道的危重情况
7.11.7.7.3.11.6 | 支持自定义导管信息的录入
7.11.7.7.3.11.6.1 | 支持三维立体维护患者皮肤记录
7.11.7.7.3.11.6.2 | 支持患者在院所有皮肤记录的查询
7.11.7.7.3.11.6.3 | 支持追踪皮肤护理的内容
7.11.7.7.3.11.6.4 | 支持三维立体维护患者的牙齿记录
7.11.7.7.3.11.6.5 | 支持患者在院所有牙齿记录
7.11.7.7.3.11.6.6 | 支持追踪牙齿记录
7.11.7.7.3.11.7.1 | 支持自动导入诊断信息
7.11.7.7.3.11.7.2 | 支持导入患者观察项中的意识情况
7.11.7.7.3.11.7.3 | 支持导入患者生命体征情况
7.11.7.7.3.11.7.4 | 支持导入患者导管、皮肤、牙齿等情况
7.11.7.7.3.11.8.1 | 支持交班备注
7.11.7.7.3.11.8.2 | 支持打印护理评估单记录
7.11.7.7.3.11.8.3 | 支持打印护理记录单记录
7.11.7.7.3.11.8.4 | 支持液体平衡自动计算以及打印
7.11.7.7.3.11.8.5 | 支持液体平衡统计信息自动计算以及打印
7.11.7.7.3.11.8.6 | 支持输血记录单打印
7.11.7.7.3.11.8.7 | 支持血气记录单的打印
7.11.7.7.3.11.8.8 | 支持体温单数据自动提取
7.11.7.7.3.11.8.9 | 支持护理单自动导入患者皮肤、牙齿等护理信息
7.11.7.7.3.11.9.1 | 支持镇痛评分
7.11.7.7.3.11.9.2 | 支持NRS2002评分
7.11.7.7.3.11.9.3 | 支持坠床评估
7.11.7.7.3.11.9.4 | 支持Braden评分
7.11.7.7.3.11.9.5 | 支持ADL评分
7.11.7.7.3.11.9.6 | 支持VTE（内科、外科）评分
7.11.7.7.3.11.9.7 | 支持谵妄评分
7.11.7.7.3.11.9.8 | 支持RASS镇静评分
7.11.7.7.3.11.9.9 | 支持导管滑落评分
7.11.7.7.3.11.9.10 | 支持GCS评分
7.11.7.7.3.11.9.11 | 支持撤机查撤表
7.11.7.7.3.11.9.12 | 支持TISS评分
7.11.7.7.3.11.9.13 | 支持多种常用评分的集中打印
八、微信小程序（需网络支持）
患者信息：
8.1 | 患者信息：提供全科室在科患者列表展示。包含内容：患者床号、主管医生、入院诊断、住院时间、入科时间、住院号内容
8.2 | 可查看患者的特殊标记内容。包含：是否存在过敏史、是否在使用导管、是否在使用呼吸机、是否是当天新入科患者、护理等级
8.3 | 患者信息详情：
8.3.1 | 可查看患者过敏史内容
8.3.2 | 可查看患者的历史手术信息
8.3.3 | 提供时间选择。可根据选择的时间日期查看患者医嘱使用情况。
8.3.4 | 提供医嘱类型划分的选择。可通过对长期、临时、全部等类型的选择来进行分类查看
8.3.5 | 可通过点击查看医嘱的开立详情。包含：医嘱的组成、用药方式、执行时间、使用频次、液体总量、使用速度、剩余量、计划完成时间。
8.3.6 | 可通过列表总览患者所有的检查内容。
8.3.7 | 可通过列表查看某一检查的具体结果内容
8.3.8 | 提供患者的检验信息总览模块。可直接查看患者所有检验内容（可通过时间来进行筛选）
8.3.9 | 可在检验总览中，通过点击直接进入及查看检验结果明细内容。
8.3.10 | 提供检验明细七天内的折线走势图。
8.3.11 | 可查看患者的全部病程内容
8.3.12 | 提供患者的护理评分内容的展示
8.3.13 | 可查看患者的血糖信息
8.3.14 | 提供全天血糖的折线走势图表（折线走势图和表格的组合展示）
8.3.15 | 可查看患者的血气信息
8.3.16 | 提供患者血气具体明细的3天内的折线走势图
8.3.17 | 可查看患者一小时内的实时体征数据。通过折线走势图和表格组合展示
8.4 | 科室总览：
8.4.1 | 可查看全科室的在科患者总数
8.4.2 | 可查看当天新入科患者数
8.4.3 | 可查看当天患者新出科患者数
8.4.4 | 可查看48h内再插管数
8.4.5 | 提供通过gant图的形式查看全科室apachell评分分布情况
8.4.6 | 提供通过gant图的形式展示近一个月全科室导尿管相关泌尿系统发生感染情况
8.4.7 | 异常内容：
8.4.8 | 可查看全科室患者的呼吸系统的异常数据
8.4.9 | 可查看全科室患者的循环系统的异常数据
8.4.10 | 可查看科室的呼吸机异常的情况
8.4.11 | 可查看科室的监护仪异常的情况
8.4.12 | 可查看全科室患者的危急值数据
4 | 到货时间:合同签订30天内
5 | 保修时间:≥1年
6 | 付款方式：软件安装验收合格后的10个工作日内支付合同款的90%，合同余款1年内付清。
7 | 优惠方案
8 | 投标价格
9 | 投标公司名称
10 | 投标联系人
11 | 联系电话