## 水龙头
台州市立医院新院区隔离点水龙头等投标一览表
序号 | 招标要求 | 招标参数 | 投标参数 | 投标响应偏离
1 | 采购数量 | 300个
2 | 生产厂家
3 | 规格型号
4 | 尺寸
5 | 主要材质 | 材质：不锈钢
功能类别：混水龙头
开启方式：抬起式
结构形式：双联式
阀芯类型：陶瓷片阀芯
进出水管直径：10mm
6 | 保修时间 | ≥一年
7 | 交货时间 | 接到电话通知1天内
8 | 优惠方案 | 投标公司自拟
9 | 投标价格 | 投标公司自拟
10 | 付款方式 | 设备安装验收30天后支付货款。
11 | 投标公司名称 | 投标公司自拟，最高不超过100元
12 | 投标联系人 | 投标公司自拟
13 | 联系电话 | 投标公司自拟
14 | 投标产品图片