# 台州市立医院污水站废气除臭设备清单及报价（附件）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 除臭喷淋塔 | JHPLD1200\*4500，内加筋，底部带循环槽 | 1座 | 纯PP，耐酸碱、防氧化，厚度10-12 |
| 2 | 布液填料 | D25-50鲍尔环 | 1.5方 | 聚丙烯，厚度5mm |
| 3 | 液下循环泵 | N1.5KW | 1台 |  |
| 4 | 循环管路 | DN40等 | 1项 | PP |
| 5 | 高密度澄清池+排放口水池顶部密封 | 按图纸 | 20平方 | 底部不锈钢支架，上层纯PP型板，密封板上面设置检修活动盖板 |
| 6 | 负压风机 | N3.0 | 1台 | 玻璃钢材质，含减震 |
| 7 | 电控箱 | 元气件正泰 | 1套 | 外壳碳钢，室内壁挂式，含电缆、线管 |
| 8 | 设备、管道固定管架 | 碳钢 | 1项 |  |
| 9 | 系统内连接风管、弯头、法兰等、爬梯 |  | 1批 | 纯PP，含除臭塔排污至调节池，  |
| 10 | 污泥房、压滤房 | 管辅材 | 1项 | 纯PP |
| 11 | 澄清池检修活动盖板 | 600\*500 | 3个 |  |
| 12 | 风机进出口连接 |  | 1组 |  |
| 13 | 安装调试费 |  | 1项 |  |
| 14 | 吊机费 |  | 1项 |  |
| 15 | 运费 |  |  |  |
| 16 | 税费 |  |  |  |