台州市立医院信息化项目附件（病房呼叫系统）

附件1：台州市立医院信息化项目市场需求调研报名登记表

| 报价人名称 （全称加盖公章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价人所属类型 | （ ）总集单位 （ ）生产企业 （ ）系统软件代理商 |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 地址 |  |  |  |
| 邮箱 |  |  |  |
| 报名日期 | 年 月 日 |  |  |

附件2：台州市立医院二期工程病房呼叫系统点位和数量清单

| 楼栋 | 层数 | POE交换机（24口） | 医护主机 | 医生副机 | 信息看板（信发盒子+电视） | 病房分机 | 病床分机 | 卫生间紧急按钮 | 走廊中文显示屏 | 网络信息点 | 三人间 | 两人间 | 单人间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼 | 5F | 0 | 1 | 5 | 1 | 21 | 40 | 21 | 2 | 69 | 4 | 11 | 6 |
|  | 6F | 0 | 1 | 5 | 1 | 21 | 40 | 21 | 2 | 69 | 4 | 11 | 6 |
|  | 7F | 0 | 1 | 5 | 1 | 21 | 40 | 21 | 2 | 69 | 4 | 11 | 6 |
|  | 8F | 0 | 1 | 5 | 1 | 21 | 40 | 21 | 2 | 69 | 4 | 11 | 6 |
|  | 9F | 0 | 1 | 5 | 1 | 21 | 40 | 21 | 2 | 69 | 4 | 11 | 6 |
|  | 10F | 0 | 1 | 5 | 1 | 21 | 40 | 21 | 2 | 69 | 4 | 11 | 6 |
|  | 11F | 0 | 1 | 5 | 1 | 21 | 40 | 21 | 2 | 69 | 4 | 11 | 6 |
|  | 12F | 0 | 1 | 5 | 1 | 21 | 40 | 21 | 2 | 69 | 4 | 11 | 6 |
| 3#楼 | 2F | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 30 | 15 | 2 | 51 |  | 15 | 6 |
|  | 3F | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 30 | 15 | 2 | 51 |  | 15 | 6 |
|  | 4F | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 30 | 15 | 2 | 50 |  | 15 | 6 |
| 合计 |  | 0 | 11 | 48 | 1 | 213 | 410 | 213 | 22 | 704 | 32 | 133 | 66 |
| 备注 | 手表每个病区10个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：调研应答内容（数量按清单中计算，报价是总价）

| 名称 | 应答 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 系统质保期 |  | ≥5年 |
| 是否能与一期网络设备统管 |  | 填是或否 |
| 是否支持与一期系统数据整合 |  | 填是或否 |
| 是否满足国产化、信创要求 |  | 填是或否 |
| 病房门口屏幕 |  | 元（10寸以上） |
| 床头屏幕 |  | 元（10寸） |
| 走廊屏幕（需可与医院时钟系统同步时间） |  | 元 |
| 信息看板（含软件） |  | 55寸及以上 |
| 护士腕表 |  | 元 |
| 清单中其他设备 |  | 元 |
| 小计 |  | 元 |
| 集成费用报价 |  | 元 |
| 总价 |  | 元 |
| 过保后的维保费点 |  | 以设备报价为准 |