- 技术要求及实施要求

- 技术要求

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 房间面积 | 30--35㎡ |
| 类型 | 壁挂式 |
| 匹数 | 大1.5匹 |
| 能效 | 一级 |
| 能效比 | 5.3 |
| 变频/定频 | 变频 |
| 操作方式 | 键控/遥控 |
| 冷暖类型 | 冷暖 |
| 制冷功率 | 810--845W |
| 制冷量 | 不少于3500(200-4600)W |
| 制热量 | 不少于5000(200-6210)W |
| 内机最大噪音 | 18dB(A) |
| 内机噪音（静音/低音） | 不大于41dB(A) |
| 外机最大噪音 | 不大于51dB(A) |
| 扫风方式 | 上下扫风 |
| 循环风量 | 810m3/h |
| 制冷剂 | R32 |

- 备注：1. 本次空调招标中标方需要安装到位。

- 本次空调招标中标人需承担空调安装所需的所有零配件（包括但不限于铜管、支架）。

- 本次空调招标中标人需自行承担空调安装人员等相关费用。

- 商务要求

- 付款：合同履约完毕后采购人一次性支付至合同金额的100%；

- 质保：提供至少6年质保，自项目验收合格之日起计。