## 第五批
序号 | 设备名称 | 预算单价（万元） | 数量 | 预算总价（万元） | 配置基本要求
1 | 有创呼吸机 | 21 | 5 | 105 | 1、椒江区应急物资储备4台、发热门诊1台； 2、每台配置空压机、推车、后备电池
2 | 无创呼吸机 | 15.6 | 5 | 78 | 1、椒江区应急物资储备4台、发热门诊1台； 2、每台配置推车、后备电池
3 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 5 | 8 | 40 | 用于椒江区应急储备物资6台、发热门诊2台
4 | 转运呼吸机 | 20 | 2 | 40 | 用于发热门诊及院内转运
5 | 心肺复苏仪 | 20 | 1 | 20
6 | 口腔科器械一批 | 30 | 1 | 30 | 详见口腔科器械清单
| 合计 |  |  | 313

## 口腔科器械清单
品种 | 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 总价 | 医疗器械注册证名称 | 医疗器械注册证号
口腔科基础器械 | 1 | 拔牙钳 | 儿童型 | 把 | 25
| 2 | 正畸钳 | 细丝切断钳 15° | 把 | 5
| 3 | 正畸钳 | 末端切断钳 | 把 | 5
| 4 | 水门汀充填器 | E2 | 把 | 20
| 5 | 剔挖器 | 各型号 | 把 | 20
| 6 | 牙挺 | 各型号 | 把 | 30
| 7 | 牙用分离器 | 牙骨膜分离器 | 把 | 30
| 8 | 眼用剪 | (直 弯)尖头 | 把 | 50
| 9 | 牙刮匙 | 小型-锐匙 各型号 | 把 | 20
| 10 | 止血钳 | 12.5cm 直型/弯型 | 支 | 50
| 11 | 吸唾管 | 弱吸B型 直径3.5 | 把 | 20
| 12 | 刮治器 | 7/8 | 把 | 2
| 13 | 刮治器 | 5/6 | 把 | 2
| 14 | 刮治器 | 13/14 | 把 | 2
| 15 | 刮治器 | 11/12 | 把 | 2
牙科手机 | 16 | 高速气涡轮手机 | 快接型高速手机 | 支 | 70
| 17 | 牙科手机-高速气涡轮手机 | 拔牙手机 45°仰角 | 支 | 20
| 18 | 高速气涡轮手机 | 小头高速手机 | 把 | 5
| 19 | 直手机 | 内水道 | 把 | 7
| 20 | 弯手机 | 内水道 | 把 | 7
| 21 | 牙科弯手机 | 种植手机 ，适配彼岸种植机 | 把 | 3
口腔设备常用组件 | 22 | 三用喷枪 枪头 |  | 支 | 25
| 23 | 卡瓦三用枪头 |  | 支 | 5
| 24 | 森田三用枪头 |  | 个 | 4
| 25 | 森田根管长度测量仪 | 锉夹 | 条 | 25
| 26 | 森田根管长度测量仪 | 根测线 | 条 | 10
| 27 | 森田根管长度测量仪 | 唇钩 1*1 | 个 | 30
| 28 | 啄木鸟超声牙周治疗仪 | 手柄 YZ-1L | 把 | 5
| 29 | 森田牙科用根管测量扩大设备 | 弯机头 | 把 | 10
| 30 | 牙髓活力测试仪 |  | 台 | 5
|  | 合计 |  |  | 514
投标公司： 投标人： 联系电话：